Приложение

| к Постановлению администрации городского округа Люберцы Московской области от 25.04.2019 № 1622-ПА Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащего включению в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Месторасположение | Характеристики |  |
| 1 | ТП «Держава» | Московская область, г.о. Люберцы, дач. пос. Красково, ул. Лорха, д.13 | Площадь – 25 кв.м 2 КЛ-10кВ, от РТП ФГУП «Коренево».Силовые трансформаторы: Тр-р №1 – ТМГ-1000/10/0,4 кВа, Тр-р №2 – ТМГ-1000/10/0,4кВа. РУ – 10кВ: ячейки типа КСО-393 в количестве 3 шт., ячейки типа КСО-201 в количестве 2 шт., разъединители. РУ – 0,4 кВ: панели типа ШО-02-07-01УЗ (9шт.), автоматы типа ВА 57-39, приборы учета электроэнергии. |  |